Утверждаю:

Директор МКОУ Красноярской СОШ:

__________ В.В.Перепелицина

«______»__________ 20_____ г.

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в школе на 2014- 2015 уч.год

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответств. за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработать и вывесить на видных местах инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам | Постоянно | Шакириев М.Я. |  |
| 2 | Оформить в школе противопожарный уголок | Постоянно | Шакириев М.Я. |  |
| 3 | На общем собрании работников школы избрать ответственного по пожарной безопасности и создать добровольную пожарную дружину | Сентябрь | Перепелицина В.В., Быкова Н.Н. |  |
| 4 | Издать приказ об утверждении ответственного по пожарной безопасности, создании добровольной пожарной дружины и назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений | Сентябрь | Перепелицина В.В. |  |
| 5 | Организовать работу юных пожарных из числа учащихся | Сентябрь | Шакириев М.Я. |  |
| 6 | Изучить с работниками школы Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03) | 1 раз в год | Шакириев М.Я. |  |
| 7 | Проводить с учащимися беседы и занятия по правилам пожарной безопасности согласно Программе | 1 раз в четверть | Шакириев М.Я. |  |
| 8 | Провести с учащимися инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале | 1 раз в четверть | Шакириев М.Я. |  |
| 9 | Организовать инструктаж по правилам пожарной безопасности со всеми работниками ОУ с регистрацией в специальном журнале | 1 раз в год | Шакириев М.Я. |  |
| 10 | Провести практическое занятие с учащимися и работниками ОУ по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | Сентябрь апрель | Шакириев М.Я. |  |
| 11 | Провести обработку огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений (по необходимости) | 1 раз в 3 года | Павлова Е.А. |  |
| 12 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением акта | Ежегодно | Павлова Е.А. |  |
| 13 | Провести перезарядку воздушно-пенных огнетушителей, а также контрольное взвешивание углекислотных и проверку порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения | Ежегодно | Павлова Е.А. |  |
| 14 | Провести ТО и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с составлением акта | Ежегодно | Павлова Е.А. |  |
| 15 | Оборудовать запасные выходы из здания школы легкооткрывающимися запорами и обозначить их светящимся табло «ВЫХОД» от сети аварийного освещения | Постоянно | Павлова Е.А. |  |
| 16 | Закрыть на замки люки чердачных помещений | Постоянно | Павлова Е.А. |  |
| 17 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитовых стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов | Ежемесячно | Кравченко В.В. |  |
| 18 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников ОУ | Постоянно | Шакириев М.Я. |  |
| 19 | Организовать хранение красок, лаков и др. легковоспламеняющих жидкостей в несгораемых кладовых отдельно от здания школы, где нет людей | Постоянно | Павлова Е.А. |  |
| 20 | Разработать схему оповещения при пожаре | Сентябрь | Шакириев М.Я. |  |
| 21 | Систематически очищать территорию ОУ от мусора, не допускать его сжигания на территории | Постоянно | Павлова Е.А. |  |

Исп.

Ответственный по пожарной безопасности:                                М.Я.Шакириев